{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":9,"sheets":["报价清单_17取费(厦门)","表2_工程项目造价汇总表_17取费(厦门)","表3_单项工程造价汇总表_17取费(厦门)","表4_单位工程造价汇总表_17取费(厦门)","表5_分部分项工程量清单与计价表_17取费(厦门)","表6_总价措施项目清单与计价表_17取费(厦门)","表7_单价措施项目清单与计价表_17取费(厦门)","表8_其他项目清单与计价汇总表_17取费(厦门)","表14_人工、材料设备、机械汇总表_17取费(厦门)"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价清单_17取费(厦门)","index":0,"n_rows":14,"n_cols":5,"rows_kept":14,"merged":[[0,1,0,7],[1,2,1,6],[3,1,3,7],[4,1,4,7],[6,1,6,3],[6,4,6,7],[7,1,7,3],[7,4,7,7],[9,1,9,2],[9,3,9,7],[10,3,10,7],[11,1,11,2],[11,3,11,7],[12,3,12,7],[13,1,13,7]]}
[null,"封2"]
[null,null,"厦门金龙轻商厂区涉水试验池建造项目"]
[]
[null,"报 价 清 单"]
[null,""]
[]
[null,"预算价（小写）：",null,null,"元"]
[null,"（大写）：",null,null," "]
[]
[null,"法定代表人\n或其授权人:",null,""]
[{"$nulls":3},"（签字或盖章）"]
[null,"投标单位：",null,""]
[{"$nulls":3},"（签字盖专用章）"]
[null,"编制时间：   年   月   日"]

{"sheet":"表2_工程项目造价汇总表_17取费(厦门)","index":1,"n_rows":7,"n_cols":5,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,4],[1,1,1,4],[2,1,2,4],[3,1,3,3],[6,1,6,2]]}
[null,"表2"]
[null,"工程项目造价汇总表"]
[null,""]
[null,"工程名称：涉水试验池工程",null,null,"第1页 共1页"]
[null,"序号","单 项 工 程 名 称","金额（元）","其中:\n安全文明施工费（元）"]
[null,"1","新建单项工程"]
[null,"合                  计"]

{"sheet":"表3_单项工程造价汇总表_17取费(厦门)","index":2,"n_rows":7,"n_cols":5,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,4],[1,1,1,4],[2,1,2,4],[3,1,3,3],[6,1,6,2]]}
[null,"表3"]
[null,"单项工程造价汇总表"]
[null,""]
[null,"工程名称：新建单项工程",null,null,"第1页 共1页"]
[null,"序号","单 位 工 程 名 称","金额（元）","其中:\n安全文明施工费（元）"]
[null,"1","土建单位工程"]
[null,"合                  计"]

{"sheet":"表4_单位工程造价汇总表_17取费(厦门)","index":3,"n_rows":13,"n_cols":4,"rows_kept":13,"merged":[[0,1,0,3],[1,1,1,3],[2,1,2,3],[3,1,3,2],[12,1,12,2]]}
[null,"表4"]
[null,"单位工程造价汇总表"]
[null,""]
[null,"工程名称：新建单项工程_土建单位工程",null,"第1页 共1页"]
[null,"序号","汇  总  内  容","金额（元）"]
[null,"1","分部分项工程费"]
[null,"1.1","涉水试验池建设"]
[null,"2","措施项目费"]
[null,"2.1","总价措施项目费"]
[null,"2.1.1","安全文明施工费"]
[null,"2.1.2","其他总价措施费"]
[null,"2.2","单价措施项目费"]
[null,"合计=1+2+3"]

{"sheet":"表5_分部分项工程量清单与计价表_17取费(厦门)","index":4,"n_rows":88,"n_cols":9,"rows_kept":88,"merged":[[0,1,0,8],[1,1,1,8],[2,1,2,8],[3,1,3,6],[3,7,3,8],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,4,8],[6,2,6,8],[34,1,34,8],[35,1,35,8],[36,1,36,8],[37,1,37,6],[37,7,37,8],[38,1,39,1],[38,2,39,2],[38,3,39,3],[38,4,39,4],[38,5,39,5],[38,6,39,6],[38,7,38,8],[65,1,65,8],[66,1,66,8],[67,1,67,8],[68,1,68,6],[68,7,68,8],[69,1,70,1],[69,2,70,2],[69,3,70,3],[69,4,70,4],[69,5,70,5],[69,6,70,6],[69,7,69,8],[86,1,86,7],[87,1,87,7]]}
[null,"表5"]
[null,"分部分项工程量清单与计价表"]
[null,""]
[null,"工程名称：新建单项工程_土建单位工程",{"$nulls":5},"第1页 共3页"]
[null,"序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金     额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合价"]
[null,"一","涉水试验池建设"]
[null,"1","01BC00000001","砍伐现场乔木","","株","21"]
[null,"(1)","50101013","起挖乔木(带土球) 土球直径(160cm以内)","","株","21"]
[null,"(2)","40107043换1","砍伐乔木树干及枝干装车外运 (机械台班)","","台班","11"]
[null,"2","041001007001","拆除原有旧排水沟","","m3","52.1"]
[null,"(1)","40104065","拆除砖砌排水沟及垫层","","m3","52.1"]
[null,"(2)","10101074","挖掘机装垃圾","","m3","52.1"]
[null,"(3)","10101086换2","自卸汽车运垃圾 (载重10t以外 运距 15km)","","m3","52.1"]
[null,"3","040201022001","新砌排水沟、截水沟","","m","110"]
[null,"(1)","40501053换1","[C15预拌非泵送普通混凝土] 垫层 混凝土","","m3","12.98"]
[null,"(2)","40501072","砌筑沟墙身 (砖砌)M7.5(42.5)砌筑水泥砂浆","","m3","31.68"]
[null,"(3)","40501083","排水渠道抹灰 底面","","m2","55"]
[null,"(4)","40501084","排水渠道抹灰 砖墙墙面","","m2","316.8"]
[null,"4","010101003001","挖沟槽土方","","m3","285.37"]
[null,"(1)","10101018换1","人工挖沟槽土方 (三类土 槽深 2m以内)5%","","m3","14.269"]
[null,"(2)","10101058","挖掘机挖槽坑土方 (装车 三类土)","","m3","237.612"]
[null,"(3)","10101103","填土机械夯实 (槽坑)","","m3","33.49"]
[null,"(4)","10101086换1","自卸汽车运土 (载重10t以外 运距 15km)","","m3","251.881"]
[null,"5","010404001001","垫层","","m3","125.96"]
[null,"(1)","10101095","原土夯实 (机械)","","m2","419.8"]
[null,"(2)","40202057换1","水泥稳定层 水泥用量 3%(人工摊铺 厚度 15cm)","","m2","419.88"]
[null,"(3)","40202057换2","水泥稳定层 水泥用量 6%(人工摊铺 厚度 15cm)","","m2","419.88"]
[null,"6","010501004001","浇筑涉水池及蓄水池、沉淀池","","m3","139.09"]
[null,"(1)","10105007换1","[C30预拌非泵送普通混凝土](抗折4.5MPa)池体","","m3","139.09"]
[null,"(2)","10105057","非泵送调整费","","m3","140.481"]
[null,"7","010515001001","现浇构件钢筋","","t","7.279"]
[null,"(1)","10105067","现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径≤10mm)","","t","7.279"]
[null,"8","01BC00000002","水池壁深度标识刻度线","","处","4"]
[null,"表5"]
[null,"分部分项工程量清单与计价表"]
[null,""]
[null,"工程名称：新建单项工程_土建单位工程",{"$nulls":5},"第2页 共3页"]
[null,"序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金     额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合价"]
[null,"(1)","b","水池壁深度标识刻度线（分别标注100mm、150mm、300mm三处标识刻度线）","","处","4"]
[null,"9","031001006003","塑料管","","m","6"]
[null,"(1)","31001302换1","给排水管道 室外塑料PVC排水管(粘接) De160","","m","6"]
[null,"10","030703005001","排水阀门安装","","个","3"]
[null,"(1)","31005047换1","塑料阀门安装 Φ160","","个","3"]
[null,"11","01BC00000004","过滤网及暗管","","个","1"]
[null,"(1)","b003","管口过滤网","","个","1"]
[null,"(2)","b004","连通暗管","","处","1"]
[null,"12","031001006004","塑料管","","m","50"]
[null,"(1)","31001267换1","给排水管道 室外塑料RPVC给水管(粘接) Φ32","","m","50"]
[null,"13","030703005003","给水阀门安装","","个","1"]
[null,"(1)","31005110","塑料阀门安装 粘接 DN32","","个","1"]
[null,"14","01BC00000005","给水管道开挖与回填恢复（管道暗埋敷设）","","m","50"]
[null,"(1)","30409001","混凝土路面开挖 厚度≤180mm（给水管位置）","","m2","15"]
[null,"(2)","30409009换1","混凝土路面修复 厚度≤180mm（给水管位置）","","m2","15"]
[null,"(3)","31011209","管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 0.6m深","","m","50"]
[null,"15","01BC00000003","排水管道开挖与回填恢复（管道暗埋敷设）","","m","6"]
[null,"(1)","31011213","管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径200mm以内 1.0m深","","m","6"]
[null,"16","010512008001","沟盖板（两边坡顶回流沟）","","m","48"]
[null,"(1)","10109120换1","不锈钢格栅板（SUS304材质）（400mm＜宽）","","m","48"]
[null,"17","010512008002","不锈钢格栅板","","块","3"]
[null,"(1)","40501041换1","1000*300不锈钢格栅板(沉淀池)","","套","3"]
[null,"18","010512008003","镀锌板防晒","","块","2"]
[null,"(1)","40501041换2","镀锌板防晒","","套","2"]
[null,"19","010904002001","地面涂膜防水","","m2","260.5"]
[null,"表5"]
[null,"分部分项工程量清单与计价表"]
[null,""]
[null,"工程名称：新建单项工程_土建单位工程",{"$nulls":5},"第3页 共3页"]
[null,"序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金     额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合价"]
[null,"(1)","10109082","水池低面及斜坡等涂刷防水层 (2mm厚 平面)","","m2","260.5"]
[null,"20","011101006001","平面砂浆保护层","","m2","260.5"]
[null,"(1)","10111017","水泥砂浆保护面层（20mm厚）","","m2","260.5"]
[null,"21","010903002001","墙面涂膜防水","","m2","158.84"]
[null,"(1)","10109083","墙体内侧及压顶涂刷防水层 (2mm厚 立面)","","m2","158.84"]
[null,"22","011201001001","两侧墙面抹灰","","m2","130.04"]
[null,"(1)","10112005","外墙面水泥砂浆一般抹灰 (12+6mm厚) 砖墙、混凝土墙","","m2","130.04"]
[null,"23","011108004001","水沟沟底沟壁砂浆抹灰面","","m2","31.2"]
[null,"(1)","10111119","地沟水泥砂浆面层（20mm厚）","","m2","31.2"]
[null,"24","040205017001","防撞柱(粘贴反光标识)","","个","16"]
[null,"(1)","50106178换1","设置防撞柱(粘贴反光标识)","","个","16"]
[null,"25","050307009001","提示路牌（出入口的位置）含基础制作","","个","2"]
[null,"(1)","40205003","标志杆安装 单柱杆","","根","2"]
[null,"(2)","40205009","标志板安装 (面积 1m2以内)","","块","2"]
[null,"(3)","40205017","标志板安装 (贴反光膜)","","m2","1.017"]
[null,"小   计"]
[null,"合   计"]

{"sheet":"表6_总价措施项目清单与计价表_17取费(厦门)","index":5,"n_rows":8,"n_cols":6,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,5],[1,1,1,5],[2,1,2,5],[3,1,3,4],[7,1,7,4]]}
[null,"表6"]
[null,"总价措施项目清单与计价表"]
[null,""]
[null,"工程名称：新建单项工程_土建单位工程",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
[null,"序号","项目名称","计算基础(元)","费率（%）","金额（元）"]
[null,"1","安全文明施工费","346159.65","0.62%"]
[null,"2","其他总价措施费","346159.65","0.35%"]
[null,"合          计"]

{"sheet":"表7_单价措施项目清单与计价表_17取费(厦门)","index":6,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"merged":[[0,1,0,8],[1,1,1,8],[2,1,2,8],[3,1,3,6],[3,7,3,8],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,4,8],[6,2,6,8],[13,1,13,7],[14,1,14,7]]}
[null,"表7"]
[null,"单价措施项目清单与计价表"]
[null,""]
[null,"工程名称：新建单项工程_土建单位工程",{"$nulls":5},"第1页 共1页"]
[null,"序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金     额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合价"]
[null,"一","涉水试验池建设"]
[null,"1","011702011001","墙模板","","m2","241.76"]
[null,"(1)","10117062","现浇混凝土胶合板模板 直形墙","","m2","241.76"]
[null,"2","011702025002","开沟模板","","m2","4.8"]
[null,"(1)","10117073","现浇混凝土胶合板模板 （两侧坡顶水池开沟（内宽40cm））","","m2","4.8"]
[null,"3","041111001001","施工围挡","","m","113"]
[null,"(1)","40107040换1","单层彩钢板施工围挡 (封闭式)","","m","113"]
[null,"小   计"]
[null,"合   计"]

{"sheet":"表8_其他项目清单与计价汇总表_17取费(厦门)","index":7,"n_rows":6,"n_cols":5,"rows_kept":6,"merged":[[0,1,0,4],[1,1,1,4],[2,1,2,4],[3,1,3,3],[5,1,5,2]]}
[null,"表8"]
[null,"其他项目清单与计价汇总表"]
[null,""]
[null,"工程名称：新建单项工程_土建单位工程",null,null,"第1页 共1页"]
[null,"序号","项目名称","金额(元)","备注"]
[null,"合计",null,"","——"]

{"sheet":"表14_人工、材料设备、机械汇总表_17取费(厦门)","index":8,"n_rows":150,"n_cols":9,"rows_kept":150,"merged":[[0,1,0,8],[1,1,1,8],[2,1,2,8],[3,1,3,6],[3,7,3,8],[42,1,42,8],[43,1,43,8],[44,1,44,8],[45,1,45,6],[45,7,45,8],[81,1,81,8],[82,1,82,8],[83,1,83,8],[84,1,84,6],[84,7,84,8],[122,1,122,8],[123,1,123,8],[124,1,124,8],[125,1,125,6],[125,7,125,8]]}
[null,"表14"]
[null,"人工、材料设备、机械汇总表"]
[null,""]
[null,"工程名称：涉水试验池工程",{"$nulls":5},"第1页 共4页"]
[null,"序号","工料机编码","工料机名称","规格、型号\n等特殊要求","单位","数量","单价","合价"]
[null,"一","","人工","","","","",""]
[null,"1","0001010040","定额人工费","","元","78006.324"]
[null,"2","370101003001","其它人工费","","元","800"]
[null,"二","","材料","","",""]
[null,"1","0401070170","散装水泥","42.5","kg","8691.376"]
[null,"2","0403210230","净干砂（机制砂）","","m3","8.559"]
[null,"3","3411070080","水","","m3","199.48"]
[null,"4","3501110140","胶合板","18厚、一级、酚醛","㎡","55.281"]
[null,"5","0503130220","松木锯材","","m3","1.039"]
[null,"6","4901010040","其他材料费","","元","875.107"]
[null,"7","8021173585","预拌非泵送普通混凝土","C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm","m3","140.481"]
[null,"8","3503050080","钢管","Φ48.3×3.6","t.月","4.4"]
[null,"9","3502030060","蝴蝶扣","","个","26.956"]
[null,"10","0427110100","混凝土内撑条","20mm×25mm","m","105.722"]
[null,"11","3503070200","扣件","","个.月","416.77"]
[null,"12","0301574950","拉杆螺栓","","kg","20.985"]
[null,"13","1341050030","嵌缝料","","kg","24.656"]
[null,"14","1725011260","硬聚氯乙烯管","Φ15","m","126.851"]
[null,"15","0103010140","镀锌铁丝","22#","kg","66.83"]
[null,"16","0101050600","线材","HRB400EΦ10","t","7.425"]
[null,"17","1900152310","螺纹阀门","DN20","个","0.02"]
[null,"18","1433030001","丙酮","","kg","0.231"]
[null,"19","2411070190","弹簧压力表","Y-100 0-1.6MPa","块","0.067"]
[null,"20","0313051630","低碳钢焊条","J422 Φ3.2","kg","0.598"]
[null,"21","1701030430","焊接钢管","DN20","m","0.075"]
[null,"22","0313311110","锯条","综合","根","0.418"]
[null,"23","0301694970","六角螺栓","","kg","2.87"]
[null,"24","1441030430","氯丁粘接剂","","kg","0.4"]
[null,"25","0129271750","热轧厚钢板","δ8.0～15","kg","0.17"]
[null,"26","0313491480","铁砂布","","张","0.254"]
[null,"27","0201150180","橡胶板","δ1-3","kg","0.04"]
[null,"28","1727010250","橡胶软管","DN20","m","0.035"]
[null,"29","2459050040","压力表弯管","DN15","个","0.067"]
[null,"30","1439030180","氧气","","m3","0.906"]
[null,"31","1439110190","乙炔气","","kg","0.302"]
[null,"32","4901010030","其他材料费","","%","509.844"]
[null,"33","1407090130","机油","综合","kg","0.03"]
[null,"表14"]
[null,"人工、材料设备、机械汇总表"]
[null,""]
[null,"工程名称：涉水试验池工程",{"$nulls":5},"第2页 共4页"]
[null,"序号","工料机编码","工料机名称","规格、型号\n等特殊要求","单位","数量","单价","合价"]
[null,"34","0129271790","热轧厚钢板","δ12～20","kg","1.743"]
[null,"35","1501050420","石棉橡胶板","低压 δ0.8-6.0","kg","0.978"]
[null,"36","1731090780","输水软管","Φ25","m","0.057"]
[null,"37","1707010030","无缝钢管","Φ22×2","m","0.03"]
[null,"38","10109120B1_1","不锈钢格栅盖板（SUS304材质）","","m","48"]
[null,"39","1335010010","聚氨酯防水涂料","","kg","1178.671"]
[null,"40","8001070220","砌筑水泥砂浆","M10(42.5)","m3","0.126"]
[null,"41","0401010010","水泥","42.5","kg","1756.318"]
[null,"42","0403190150","中(粗)砂","损耗2%+膨胀1.18","m3","8.046"]
[null,"43","3627030050_1","防撞柱(粘贴反光标识)","","座","16"]
[null,"44","8001170500","现拌抹灰砂浆","1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm","m3","1.873"]
[null,"45","8011010110","素水泥浆","","m3","0.295"]
[null,"46","0401010001","水泥","32.5","kg","442.82"]
[null,"47","8001170480","现拌抹灰砂浆","1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm","m3","0.693"]
[null,"48","8001170490","现拌抹灰砂浆","1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm","m3","6.159"]
[null,"49","0129372030","单层彩钢板","820型","㎡","62.15"]
[null,"50","0413130720","水泥实心砖","240×115×53 MU10","块","16967.808"]
[null,"51","0100030030","型钢","综合","kg","1084.8"]
[null,"52","0109050210","圆钢","Φ10以外","㎏","101.7"]
[null,"53","0233050030","草绳","","kg","525"]
[null,"54","8021173570","预拌非泵送普通混凝土","C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm","m3","13.175"]
[null,"55","8001010020","水泥砂浆","1:2(32.5)","m3","8.069"]
[null,"56","0401010001","水泥","32.5(砂浆用)","kg","4438.147"]
[null,"57","0403150120","中(细)砂","损耗2%+膨胀1.18","m3","7.505"]
[null,"58","3501010001","钢模板","","kg","0.252"]
[null,"59","1435170570","脱模剂","","kg","1.739"]
[null,"60","0301250550","圆钉","","kg","3.51"]
[null,"61","3411050030","电","","kW·h","5.296"]
[null,"62","8001070210","砌筑水泥砂浆","M7.5(42.5)","m3","7.762"]
[null,"63","1335030040","防水粉","","kg","196.013"]
[null,"64","0161310250","铁件","综合","kg","39.991"]
[null,"65","8025211100","水泥稳定粒料","水泥用量 3%","m3","63.927"]
[null,"66","0405150191","碎石","Φ0～5","m3","43.074"]
[null,"67","0405150282","碎石","Φ10～30","m3","52.65"]
[null,"表14"]
[null,"人工、材料设备、机械汇总表"]
[null,""]
[null,"工程名称：涉水试验池工程",{"$nulls":5},"第3页 共4页"]
[null,"序号","工料机编码","工料机名称","规格、型号\n等特殊要求","单位","数量","单价","合价"]
[null,"68","B001_1","水泥稳定粒料","水泥用量 6%","m3","63.927"]
[null,"69","B002_1","不锈钢格栅板","1000*300","套","3.03"]
[null,"70","1725020104","PVC-U排水管","De160","m","5.958"]
[null,"71","1825210940_1","硬聚氯乙烯塑料管箍","Φ160","个","0.318"]
[null,"72","1900152300","螺纹阀门","DN15","个","0.057"]
[null,"73","1407010001","白铅油","","kg","0.42"]
[null,"74","0301697000","六角螺栓带螺母、垫圈","M20×85～100","套","24.72"]
[null,"75","0227290310","破布","","kg","0.052"]
[null,"76","0313471420","砂纸","","张","0.048"]
[null,"77","B004_1","连通暗管","","处","1"]
[null,"78","1938010040","塑料阀门","DN32","个","1.01"]
[null,"79","1809010230","塑料管件(粘接)","Φ32","个","14.15"]
[null,"80","3621030080","标志杆","单柱","根","2"]
[null,"81","3621010001","标志板","1㎡以内","块","2"]
[null,"82","0301010001","紧固件","综合","套","4"]
[null,"83","3621070160","反光膜","","㎡","1.017"]
[null,"84","1441030410","氯丁橡胶粘接剂","","kg","0.509"]
[null,"85","B005_2","镀锌板","","套","2.02"]
[null,"86","0503370650","板枋材","","m3","0.018"]
[null,"87","8021015945","混凝土","C25","m3","1.188"]
[null,"88","0405150290","碎石","Φ20-40","m3","0.9"]
[null,"89","1403010010","柴油","0#","kg","1373.576"]
[null,"90","1403050060","汽油","92#","kg","4.281"]
[null,"91","3411050030","电","","kW·h","323.285"]
[null,"92","1938010180","塑料阀门","Φ160","个","3"]
[null,"93","B006_1","RPVC给水管","De32 1.6MPa","m","51"]
[null,"三","","设备","","",""]
[null,"四","","施工机具","","",""]
[null,"1","9921010001","木工圆锯机","直径500mm","台班","0.817"]
[null,"2","9907070530","载货汽车","装载质量6t","台班","0.524"]
[null,"3","9905270880","混凝土抹平机","功率 5.5kW","台班","0.417"]
[null,"4","9917010010","钢筋调直机","直径40mm","台班","1.965"]
[null,"5","9917030020","钢筋切断机","直径40mm","台班","0.801"]
[null,"6","9917050040","钢筋弯曲机","直径40mm","台班","2.256"]
[null,"7","9944010010","电动单级离心清水泵","出口直径Φ100","台班","0.008"]
[null,"8","9925110560","电焊机","","台班","0.113"]
[null,"表14"]
[null,"人工、材料设备、机械汇总表"]
[null,""]
[null,"工程名称：涉水试验池工程",{"$nulls":5},"第4页 共4页"]
[null,"序号","工料机编码","工料机名称","规格、型号\n等特殊要求","单位","数量","单价","合价"]
[null,"9","9944170460","试压泵","压力3MPa","台班","0.233"]
[null,"10","9909271600","吊装机械","综合","台班","0.078"]
[null,"11","9905010080","双锥反转出料混凝土搅拌机","出料容量350L","台班","0.008"]
[null,"12","9905030210","灰浆搅拌机","拌筒容量200L","台班","1.456"]
[null,"13","9909050310","汽车式起重机","提升质量8t","台班","2.952"]
[null,"14","9901010030","履带式单斗挖掘机","液压 斗容量1.25m3","台班","0.604"]
[null,"15","9907010030","履带式推土机","功率75kW","台班","0.168"]
[null,"16","9907090670","自卸汽车","装载质量15t","台班","12.291"]
[null,"17","9907090650","自卸汽车","装载质量10t","台班","11"]
[null,"18","9907070520","载货汽车","装载质量5t","台班","0.583"]
[null,"19","9907130870","机动翻斗车","装载质量1t","台班","0.521"]
[null,"20","9913030190","振动压路机","工作质量12t","台班","1.008"]
[null,"21","9913030100","钢轮内燃压路机","工作质量8t","台班","0.504"]
[null,"22","9913050280","电动夯实机","夯击能力20～62N.m","台班","5.549"]
[null,"23","9937010001","高架车","9m","台班","0.168"]
[null,"24","9907070510","载货汽车","装载质量4t","台班","0.168"]
[null,"25","9943030220","电动空气压缩机","排气量10m3/min","台班","0.555"]
[null,"26","9907030290","轮胎式装载机","斗容量2m3","台班","0.42"]
[null,"27","TBACFJCWYF","安拆费及场外运费","","元","58.349"]
[null,"28","TBJXF","检修费","","元","935.762"]
[null,"29","TBQTF","其他费用","","元","556.165"]
[null,"30","TBWHF","维护费","","元","2897.004"]
[null,"31","TBZJF","折旧费","","元","4669.978"]